## Sheet1
全市监督员“中秋节”期间工作质效清单
序号 | 大队 | 监督员 | 检查数量 | 隐患问题 | 整改措施 | 处罚情况 | 备注
1 | 盘山大队 | 陶长斌 | 1 | 盘山县吴家镇敬老院： 1.无防火检查记录； 2.无消防安全制度； 3.灭火应急疏散预案不完善，未单独针对行动不便老人进行安排部署。 | 1.加强对防火检查记录的填写，落实到专门人员进行督促； 2.按照法律规定制定消防安全管理制度； 3.针对行动不便的特殊群体制定切实可行的灭火应急疏散预案。 | 无
2 | 盘山大队 | 傅邦杰 | 1 | 盘锦中天酒店管理有限公司: 1.防火巡查记录填写不符合要求； 2.无电器线路定期维护、检测记录。 | 1.规范日常防火巡查记录的填写； 2.聘请有资质的电工定期对电器线路进行巡查检修，并建立维保、检测记录台账。 | 无
3 | 盘山大队 | 齐济 |  |  |  |  | 齐济通过电话抽查12家重点单位微型消防站情况
4 | 盘山大队 | 陈宏兴 |  |  |  |  | 陈宏兴通过电话抽查12家重点单位微型消防站情况
5 | 盘山大队 | 孙娜 |  |  |  |  | 孙娜通过电话抽查12家重点单位微型消防站情况
6 | 盘山大队 | 张朝跃 |  |  |  |  | 张朝跃通过电话抽查10家重点单位
7 | 盘山大队 | 纪宏飞 |  |  |  |  | 纪宏飞通过电话抽查15家重点单位微型消防站情况
8 | 双台子大队 | 张晶舒 | 1 | 莲花寺： 1、无防火检查记录。 2、偏殿一间住宿房间使用电热毯。 | 1、建立防火检查记录，并及时开展消防安全检查。 2、把电热毯撤掉。 | 无
9 | 双台子大队 | 李岩 | 1 | 盘锦市双台子区文慧幼儿园 ： 1、消防巡查记录消防安全管理人未签字； 2、无燃气管路用具的定期维护保养记录； 3、无电器线路定期维护保养记录 | 1、完善巡查记录。 2、建立燃气及电气线路电气线路定期维护保养记录。 | 无
10 | 双台子大队 | 李鑫 | 1 | 盘锦颐园养老管理服务有限公司： 1、该单位未按国家工程技术标准《建筑设计防火规范》GB500016（2018版）第 8.3.4 条第 5 项要求设置自动喷水灭火系统。 2、无电器产品的线路定期维护、检测记录、无燃气用具的管路定期维护、检测记录；无消防安全制度；无消防设施、器材、消防安全标志定期组织维修保养记录； 3、声光报警正常启动以后，控制器无法复原； 4、护工人员使用灭火器不熟练； 5、一层门口电器线路敷设未穿管； 6、北侧安全出口设置不符合规范要求，疏散楼梯形式不符合规范要求。 | 1、责令限期改正并处罚款； 2、完善记录； 3、要求维保人员及时维修； 4、加强人员培训演练； 5、责令限期整改； 6、责令限期改正并处罚款。 | 罚款8375元
11 | 双台子大队 | 邹永胜 | 1 | 盘锦百汇宾馆： 1.设备间堆放杂物； 2.常闭式防火门未保持关闭状态； 3.无消防安全培训记录。 | 1、立即清除杂物； 2、要求立即关闭； 3、加强培训，做好记录。 | 无
12 | 双台子大队 | 王涛 | 1 | 盘锦佳泰时尚宾馆： 1.防火巡查记录不是消防安全管理人本人填写； 2.厨房用火时，无人看管。 | 1.防火巡查记录不是消防俺们全管理人本人填写，责令限期改正 2.厨房用火时，无人看管，责令立即改正。 | 无
13 | 兴隆大队 | 高峥 | 1 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司钻一加油站： 1.无电器线路定期维护检测记录； 2.防火检查记录填写不及时； 3.员工灭火器方法使用不熟练。 | 1.责令该单位定期对电器线路进行检测记录； 2.责令该单位及时填写防火检查记录； 3.要求该单位对新上岗员工进行消防培训。 | 无
14 | 兴隆大队 | 陈军 | 1 | 盘锦何氏眼科医院： 1.无员工岗前培训记录； 2.无电器产品定期检测记录； 3.一处消火栓未张贴使用方法。 | 1.要求该单位对新上岗员工进行消防培训； 2.责令该单位定期对电器线路进行检测记录； 3.要求该单位及时张贴使用方法标识。 | 无
15 | 兴隆大队 | 张楚 | 1 | 盘锦燕瑜伽健身服务有限公司瀚新分公司： 1.无消防防火检查记； 2.无电器产品检测记录； 3.员工对灭火器使用方法不熟。 | 1.责令单位及时填写防火记录； 2.责令该单位定期对电器线路进行检测记录； 3.要求该单位对新上岗员工进行消防培训。 | 无
16 | 兴隆大队 | 宋雪莲 | 1 | 辽河油田实验中学分校： 1.未当场提供消防演练记录； 2.无电器产品检测维护记录； 3.一具灭火器压力不足。 | 1.要求该单位开展消防演练； 2.责令该单位定期对电器线路进行检测记录； 3.责令该单位及时更换灭火器。 | 无
17 | 兴隆大队 | 王宇祺 |  |  |  | 无 | 值班
18 | 兴隆大队 | 白雪岩 |  |  |  | 无 | 休假
19 | 兴隆大队 | 林强 |  |  |  | 无 | 休假
20 | 兴隆大队 | 杨琳 |  |  |  | 无 | 休假
21 | 大洼大队 | 程伟 |  |  |  | 无 | 病假
22 | 大洼大队 | 邵红申 | 2 | 一、上达服装厂： 1、二层车间南侧疏散走道堆放生产物料； 2、车间中部应急照明接线方式不符合要求； 3、二层车间东侧空气开关有过载痕迹； 4、上达服装二层车间中部电器线路敷设不符合要求。 二、中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦大洼经营部东湖加油站： 检查合格。 | 一、上达服装厂： 1、责令立即整改并当场改正；2-4、责令限期改正。 二、中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦大洼经营部东湖加油站： 检查合格。 | 无
23 | 大洼大队 | 何素权 | 2 | 一、大洼兴盛液化气站： 1、无消防演练记录； 2.泵房内应急照明故障。 二、沈阳乐天石油经销有限公司盘锦南高速加油站分公司：1.消防档案未及时更新； 2、加油区随意停放油罐车； 3、员工对四个能力掌握不熟练。 | 一、大洼兴盛液化气站： 1、责令限期改正； 2、责令限期改正。 二、沈阳乐天石油经销有限公司盘锦南高速加油站分公司： 1、责令限期改正； 2、责令限期改正； 3、责令限期改正。 | 无
24 | 大洼大队 | 李文飞 | 2 | 一、大洼县平安加油站： 1、巡查检查记录填写不规范。 二、辽宁闯辉石化有限公司： 1、水带漏水。 | 一、大洼县平安加油站： 1、责令限期改正。 二、辽宁闯辉石化有限公司： 1、责令限期改正。 | 无
25 | 大洼大队 | 许禄生 |  |  |  |  | 值班
26 | 大洼大队 | 信文刚 | 2 | 一、前进加油站： 1、人体静电消除器损坏； 2、储罐通气管干燥剂缺失。 二、明盛机动车市场： 1、消防水带破损。 | 一、前进加油站： 1、责令限期改正； 2、责令限期改正。 二、明盛机动车市场： 1、责令限期改正。 | 无
27 | 辽东湾大队 | 刘朝生 |  |  |  |  | 值班
28 | 辽东湾大队 | 公茂华 | 1 | 大连理工大学： 1.未明确消防安全重点部位。 | 1、要求单位根据实际情况明确重点部位并开展好巡查检查。 | 无
29 | 辽东湾大队 | 安福建 | 1 | 盘锦仲景加油站有限公司： 1.单位消防安全管理人变更未及时向大队报备，单位消防档案未及时更新。 2.单位消防演练记录不符合要求。 3.单位储罐区静电消除装置故障。 | 1.单位消防档案及时更新。 2.单位消防演练要按照要求开展记录。 3.单位及时进行维修。 | 无
30 | 辽东湾大队 | 王祺 | 1 | 翠霞湖宾馆： 1.燃气用具的管路定期检查不及时； 2.防火巡查记录跟进不及时； | 1、单位组织对燃气用具管理进行检查； 2、单位值班人员如实将检查情况进行及时填写； | 无
31 | 辽东湾大队 | 栾波 | 1 | 益海嘉里（盘锦）食品工业有限公司： 1.新入职员工未做安全培训； 2.泵房堆放杂物。 | 1、单位组织对未培训的员工进行培训； 2、当日值班人员组织人员进行清理； | 无
填表说明：1、表格数据要与录入监督系统的数据一致，如有其它情况在备注填写。 2、严格按照表格格式上报，不要删改格式。