## Sheet1
全市监督员“中秋节”期间工作质效清单
序号 | 大队 | 监督员 | 检查数量 | 隐患问题 | 整改措施 | 处罚情况 | 备注
1 | 盘山大队 | 陶长斌 |  |  |  |  | 陶长斌通过电话12家重点单位微型消防站情况
2 | 盘山大队 | 傅邦杰 |  |  |  |  | 傅邦杰通过电话抽查12家重点单位微型消防站情况
3 | 盘山大队 | 齐济 | 1 | 盘锦阳光格林酒店有限公司、1地下室楼梯间前室堆放泡沫箱 2、十五楼东侧楼梯间前室有布草杂物 3、一楼楼梯间前室闭门器损坏 | 盘锦阳光格林酒店有限公司1、立即将堆放泡沫箱挪走2、立即将布草杂物挪走3、限期将闭门器恢复。 |  | 对盘山县华发新城小区开展电动车消防安全检查
4 | 盘山大队 | 陈宏兴 |  |  |  |  | 陈宏兴通过电话抽查6家重点单位微型消防站情况
5 | 盘山大队 | 孙娜 | 1 | 盘山县太平街道中心敬老院1、 无电器产品的线路定期维护、检测记录；2、员工消防演练记录不符合规定；3、消防控制室值班人员对消防控制装置操作不熟练。 | 盘山县太平街道中心敬老院1、按要求开展电器产品的线路检查，并建立记录；2、组织员工开展消防演练活动，并附演练情况照片，建立记录；3、加强对消防控制室值班人员培训。 | 无 | 对盘山县社会福利院开展消防安全宣传
6 | 盘山大队 | 张朝跃 |  |  |  |  | 张朝跃通过电话抽查8家重点单位微型消防站情况
7 | 盘山大队 | 纪宏飞 | 2 | 盘山县人民医院1、消防车道停放私家车2、消防水带老旧3、无电器产品的线路定期维护、检测记录 盘锦科翔加油站1、消防巡查记录不符合要求 | 盘山县人民医院1、将消防车道停放私家车挪走2、限期更换老旧的水带3、按要求开展电器产品的线路检查，并建立记录； 盘锦科翔加油站 1、按要求开展防火巡查并填写记录 | 无 | 对盘山县华发新城小区开展电动车消防安全检查
8 | 双台子大队 | 张晶舒 | 1 | 盘锦市双台子区桃源新 村饭店 1、员工对消防栓检查不到位； 2、巡查记录填写巡查内容不详细； 3、无电器线路维护保养记录。 | 1、加强消防安全消防培训演练工作落实好各自职责工作；2、责令限期制作电器线路维护保养记录。 | 无
9 | 双台子大队 | 李岩 | 0 |  |  |  | 值班
10 | 双台子大队 | 李鑫 | 1 | 盘锦联通网苑星驰休闲 网吧 1.无电器线路定期维护保养记录； 2.防火巡查记录填写不及时； 3.吧台工作人员对消防安全四个能力不掌握 | 1、责令限期制作电器线路维护保养记录； 2、加强消防安全消防培训演练工作落实好各自职责工作。 | 无
11 | 双台子大队 | 邹永胜 | 1 | 盘锦兴隆大厦二百有限 公司 1、无电器线路维护保养记录 ； 2、员工对自己在发生火灾时的职责不清楚 ； 3、一处常闭式防火门闭门器损坏 | 1、加强消防安全消防培训演练工作落实好各自职责工作； 2、责令限期制作电器线路维护保养记录； 3、责令限期更换闭门器。 | 无
12 | 双台子大队 | 王涛 | 1 | 中石油盘锦销售公司站北加油站 1.防火巡查记录填写不及时； 2.站房有一个应急照明灯故障； | 1.防火巡查记录填写不及时，责令限期改正； 2.站房有一个应急照明灯故障，责令限期改正 | 无
13 | 兴隆大队 | 高峥 | 1 | 盘锦市兴隆台区新贵族养生美容生活馆 1. 无员工岗前培训记录； 2. 员工灭火器使用方法掌握不牢； 3.无电器线路定期检测记录。 | 1.聘请有资质的电工定期对电器线路进行巡查检修，并建立维保、检测记录台账； 2.加强对防火巡查记录的填写，落实到专门人员进行督促； 3.要求该单位及时更换新灭火器。 | 无
14 | 兴隆大队 | 陈军 |  |  |  |  | 值班
15 | 兴隆大队 | 张楚 | 1 | 盘锦奥新全民口腔医院有限公司 1.检查记录填写不及时； 2. 员工四个能力掌握不熟悉； 3.无电器线路定期检测记录。 | 1.加强对防火巡查记录的填写，落实到专门人员进行督促； 2.要求该单位对新上岗员工进行消防知识培训； 3.要求定期对电器线路进行巡查检修，并建立维保、检测记录台账。 | 无
16 | 兴隆大队 | 宋雪莲 | 1 | 盘锦润视儿童眼科医院 1.无消防演练记录； 2.一具灭火器压力不足； 3.无电器产品定期检测记录。 | 1.要求该单位定期开展消防演练并记录； 2.要求该单位更换压力充足的灭火器； 3.要求定期对电器线路进行巡查检修，并建立维保、检测记录台账。 | 无
17 | 兴隆大队 | 王宇祺 | 1 | 中国石化销售股份有限公司辽宁盘锦辽河南路加油站： 1.防火巡查记录填写不及时； 2. 抽查一名员工推车式灭火器使用不熟练； 3.无电器线路定期检测记录。 |  | 无 | 值班
18 | 兴隆大队 | 白雪岩 |  |  |  |  | 休假
19 | 兴隆大队 | 林强 |  |  |  |  | 休假
20 | 兴隆大队 | 杨琳 |  |  |  |  | 休假
21 | 大洼大队 | 程伟 |  |  |  |  | 病假
22 | 大洼大队 | 闫向征 | 1 | 一、田庄台关帝庙： 1.该单位培训记录不符合要求； 2.该单位没有消防演练记录； 3.该单位消防巡查记录未及时填写； 4.灯房外放置点灭火器箱内2具灭火器演练使用完未及时更换。 | 一、田庄台关帝庙： 1-4项责令限期改正。
23 | 大洼大队 | 邵红申 | 2 | 一、大洼县液化气站消防： 1.车通道有车辆停放，已责令当场整改并驶离； 2.未能提供电器产品的线路定期维护、检测记录及燃气用具管路的定期检测、维护记录。 二、崇兴寺： 1.防火巡查未及时开展； 2.消防演练未进行记录； 3.药师殿前部位使用的型号为4kg干粉灭火器型手提式干粉灭火器筒体没有钢印，现场判定不合格。 | 一、大洼县液化气站消防： 1、责令立即整改并当场改正； 2-4、责令限期改正。 二、崇兴寺： 1-3、责令限期改正。
24 | 大洼大队 | 何素权 | 0 |  |  |  | 备班
25 | 大洼大队 | 李文飞 | 2 | 一、大洼新建学校： 1.巡查记录不及时。 二、大洼区泰山中路加油站： 1.巡查记录不及时； 2.微型消防站人员不熟悉扑救程序。 | 一、大洼新建学校： 1-3、责令限期改正。 二、大洼区泰山中路加油站： 1-2、责令限期改正。
26 | 大洼大队 | 许禄生 | 0 |  |  |  | 备班
27 | 大洼大队 | 信文刚 | 0 |  |  |  | 值班
28 | 辽东湾大队 | 刘朝生 | 0 |  |  |  | 值班
29 | 辽东湾大队 | 公茂华 | 1 | 大连理工大学： 1.未明确消防安全重点部位。 | 1、要求单位根据实际情况明确重点部位并开展好巡查检查。 | 无
30 | 辽东湾大队 | 安福建 | 1 | 盘锦仲景加油站有限公司： 1.单位消防安全管理人变更未及时向大队报备，单位消防档案未及时更新。 2.单位消防演练记录不符合要求。 3.单位储罐区静电消除装置故障。 | 1.单位消防档案及时更新。 2.单位消防演练要按照要求开展记录。 3.单位及时进行维修。 | 无
31 | 辽东湾大队 | 王祺 | 1 | 翠霞湖宾馆： 1.燃气用具的管路定期检查不及时； 2.防火巡查记录跟进不及时； | 1、单位组织对燃气用具管理进行检查； 2、单位值班人员如实将检查情况进行及时填写； | 无
32 | 辽东湾大队 | 栾波 | 1 | 益海嘉里（盘锦）食品工业有限公司： 1.新入职员工未做安全培训； 2.泵房堆放杂物。 | 1、单位组织对未培训的员工进行培训； 2、当日值班人员组织人员进行清理； | 无
填表说明：1、表格数据要与录入监督系统的数据一致，如有其它情况在备注填写。 2、严格按照表格格式上报，不要删改格式。